## Slide 1
INPROCESSING
MISURE DI FORCE PROTECTION TF-I
IL FORCE PROTECTION OFFICER
Ten. g. (gua.) RN Enrico GIANGRANDE

## Slide 2
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs 81/08 - TESTO UNICO SULLA SICUREZZA;
SOP 314: “PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME INTRUSIONE”;
MANUALE USO E MANUTENZIONE PCU.
INPROCESSING

## Slide 3
MISURE DI FP PRESENTI IN BASE
DISLOCAZIONE RICOVERI PER PERSONALE
GENERALITA’ SUI PCU
PROCEDURE IN CASO DI ALLARME
CENNI SU MANUTENZIONE/CHECK LIST
PROTEZIONE DEI PCU
AGENDA

## Slide 4: MISURE DI FP PRESENTI IN BASE

## Slide 5
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
MENSA
OFFICINA
ROLE 1
PALESTRA
BEACH
VOLLEY
TOC
ALLOGGI – PAL. 7
ALLOGGI – PAL. 8
ALLOGGI – PAL. 6
ALLOGGI – PAL. 5
A6
Bunker
40 Pax
Bunker
90 Pax
CORRIDOIO
Bunker
35 Pax
3
T-WALL
25 Pax
PCU «D»
4A
4B
CSI
LEGENDA: ALTANA NON PRESIDIATA BUNKER ALPHA GATE PUNTO DI RACCOLTA PROTECTED CONTAINER UNIT
AREA SICURA C/O VANO SCALA CENTRALE DI CONTROLLO MAIN GATE PIANO TERRA PALAZZINE SICUREZZA DELLE INSTALLAZIONI
AS
AS
AS
AS
AS
AS
PR
PR
PR
Bunker
PCU
AS
CSI
AG
1
Bunker
MG
CAPACITA’ DI RICOVERO
165 PAX BUNKER + 50 PAX PCU
TOT. 215 PAX
PCU «C»
25 Pax
AG
MG

## Slide 6
MISURE DI FP PRESENTI IN BASE

## Slide 7
BLINDATURA : LASTRA DI ACCIAIO DA 6mm;
PROTEZIONE BALISTICA :
CALIBRO 7,62x51 mm ;
CARICA 1,5kg TNT;
PESO PCU: 10.500 Kg;
EURO: 110.000 cad;
AUTONOMIA : VIVERI E GASOLIO PER 4 gg;
CAPIENZA : 25 PAX;
KIT RETROFIT : PER OTTIMIZZARE L’ESPULSIONE DEI FUMI PROVENIENTI DA G.E.
LE PARETI OFFRONO UNA RESISTENZA ALLE FIAMME LIBERE PER UN TEMPO MAX DI 120 MINUTI;
SUPPORTA N.1 ANTENNA PER RADIO SATELLITARE THURAYA (RADIO NON IN DOTAZIONE).
GENERALITA’
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)

## Slide 8
ACCESSO AI PCU
IN CASO DI ALLARME L’ ACCESSO AL PCU AVVIENE TRAMITE IL SOLO PORTELLONE ANTERIORE;
IL PORTELLONE ANTERIORE E’ PROVVISTO DI 4 CHIUSURE A CHIAVISTELLO PER GARANTIRE, UNA VOLTA ALL’ INTERNO, UNA CHIUSURA ERMETICA (NON SI NECESSITA DI ALCUNA CHIAVE PER SERRATURA);
I PORTELLONI POSTERIORI SONO DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AI VANI TECNICI E NON COMUNICANO CON L’ INTERNO DEL PCU;
L’ INGRESSO AI PCU DURANTE LE NORMALI ATTIVITA’ E’ CONSENTITO SOLTANTO AL PERSONALE AUTORIZZATO E AI MANUTENTORI DELLA TF-I (VDS SOP 314 “PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME INTRUSIONE”;)
GENERALITA’
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)

## Slide 9
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
PULSANTE BLOCCO PORTE POSTERIORI
PIGIANDO QUESTO PULSANTE SI BLOCCANO/SBLOCCANO I PORTELLONI POSTERIORI DEL VANO TECNICO;
AD ESIGENZA TERMINATA NON CERCARE DI APRIRE I PORTELLONI POSTERIORI SENZA AVER PRIMA AGITO SUL PULSANTE SBLOCCO PORTE. IL RISCHIO E’ QUELLO DI DEFORMARE I VINCOLI BLOCCANDO PERMANENTEMENTE I PORTELLONI.
PULSANTE ALLARME GENERICO
PIGIARE PER ATTIVARE L’ ALLARME SONORO;
SBLOCCARE RUOTANDO IN SENSO ANTIORARIO.

## Slide 10
ALL’ INTERNO DI OGNI PCU SONO PRESENTI:
N. 2 FILE DI PANCHE CON SOTTO VANO AL CUI INTERNO SONO STOCCATE LE DOS DI :
ACQUA;
RAZIONI K;
N.1 PLICO CONTENENTE :
ELENCO PERSONALE PRESENTE IN BASE;
INDICAZIONI PER L’ UTILIZZO DEI PCU IN CASO DI EMERGENZA;
TABELLA MANUTENZIONI MESE CORRENTE;
TELECOMANDO CRONOMETRO E RELATIVO MANUALE.
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
GENERALITA’

## Slide 11
ALL’ INTERNO DI OGNI PCU E’ PREDISPOSTO :
N.1 SISTEMA FILTRAGGIO ARIA CBRN ‘CASTELLEX’;
N.1 RILEVATORE DI ANIDRIDE CARBONICA (CO2 );
N.1 RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO);
N.1 GRUPPO CONTINUITA’ - UPS DA 3000W
N.1 ATS- AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
N.1 SISTEMA TELECAMERE X4;
N.1 OROLOGIO DIGITALE, N.2 PRESE USB DA 5V;
N.1 CRONOMETRO DIGITALE CON MANUALE E TELECOMANDO;
N.1 WC PORTATILE CON FLACONE TRATTAMENTO LIQUAMI;
N.2 ESTINTORI;
N.1 CISTERNA RACCOLTA LIQUAMI SOTTO PAVIMENTAZIONE;
N.1 CLIMATIZZATORE/POMPA DI CALORE DA 18.000 BTU/h;
N.1 GENERATORE ELETTRICO HYUNDAI CON SERBATOIO DA 150 Lt PER 96 ORE DI AUTONOMIA;
N.1 TELEFONO LINEA SOTRIN CON RELATIVI NUMERI UTILI AFFISI IN PARETE.
N.1 CASSETTINA PRIMO SOCCORSO
N.1 QUADRO ELETTRICO E 4 PRESE SCHUKO
N.12 SACCO A PELO RIPOSTI SU VANO SUPERIORE
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)

## Slide 12
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
CARATTERISTICHE APPARATI
APPARATO PER FILTRAGGIO ARIA CASTELLEX :
VENTILAZIONE NORMALE: SELEZIONARE INTERRUTTORE DEL CASTELLEX SU 2 (DAILY VENTILATION) – LA LUCE CAMBIERÀ DA ROSSO IN BLUE;
VENTILAZIONE NBC: SELEZIONARE INTERRUTTORE DEL CASTELLEX SU 3 (NBC AIR INFILTRATION) – LA LUCE CAMBIERÀ DA BLUE IN VERDE;
SPEGNIMENTO: SELEZIONARE INTERRUTTORE DEL CASTELLEX SU 1 (STANDBY) – LA LUCE CAMBIERÀ DA VERDE/BLUE IN ROSSO.

## Slide 13
SISTEMA TELECAMERE X4
CARATTERISTICHE APPARATI
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
QUADRO ELETTRICO
ATTIVAZIONE SISTEMA TELECAMERE GIÀ PREDISPOSTO PER IL FUNZIONAMENTO:
STEP 1: ACCENDERE IL SISTEMA (IL LED DIVENTERÀ DA RED A BLUE) ED IMMETTERE LA PASSWORD 2 VOLTE;
STEP 2: ATTIVARE IP DELLE CAMERE IMMETTENDO LA PASSWORD;
STEP 3: PIGIARE OK.
Password di default: RIPORTATA SU ETICHETTA IN OGNI PCU.
PSW DI DEFAULT
QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE PER LA GESTIONE DELLE UTENZE E CONNESSO ALL’ UPS.

## Slide 14
RILEVATORE DI BIOSSIDO DI
CARBONIO/ANIDRIDE CARBONICA (CO2 )
CARATTERISTICHE APPARATI
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
FUNZIONAMENTO DEL RILEVATORE DI BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2):
NORMALMENTE CONFIGURATO IN AUTO. QUANDO L’INDICATORE SEGNALA:
•GREEN: LIVELLO CO2 BASSO;
•YELLOW: LIVELLO CO2 MEDIO;
•RED: LIVELLO CO2 ALTO.

## Slide 15
RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)/ANTINCENDIO.
CARATTERISTICHE APPARATI
PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
FUNZIONAMENTO DEL RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO (CO):
NORMALMENTE GIA’ PREDISPOSTO PER L’USO E CONTIENE UNA BATTERIA DA 9V.
VERIFICA: PIGIARE IL PULSANTE TEST.
IN CASO DI LIVELLI ELEVATI SI ATTIVERÀ L’ALLARME SONORO.

## Slide 16: PROTECTED CONTAINERISED UNIT (PCU)
DURANTE L’ OCCUPAZIONE DEI PCU IL PIU’ ALTO IN GRADO :
SI ASSICURA CHE IL PORTELLONE D’INGRESSO SIA CHIUSO PER MEZZO DEI CHIAVISTELLI;
COORDINA EVENTUALI OPERAZIONI DI «PRIMO SOCCORSO» UTILIZZANDO IL KIT MEDICO STOCCATO NEL VANO SOTTO-SEDILE O LA CASSETTA MEDICAZIONI AFFISSA ALLA PARETE;
TRAMITE APPARATO TELELFONICO SOTRIN COMUNICA ALLA SALA SITUAZIONE I NOMINATIVI DEGLI OCCUPANTI (LISTA PLICO) E LE NOVITA’ (OGNI 30’);
SI ASSICURA CHE TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN DOTAZIONE AL PCU ENTRINO IN FUNZIONE UTILIZZANDO ALL’ OCCORENZA LE NOTE DI UTILIZZO PRESENTI ALL’ INTERNO DEL PLICO IN DOTAZIONE;
AVVIA IL TEMPORIZZATORE (CRONOMETRO DIGITALE);
DISTRIBUISCE E RAZIONA I VIVERI DURANTE L’ OCCUPAZIONE DEL PCU.
PROCEDURE IN CASO DI ALLARME

## Slide 17: CENNI SULLA MANUTENZIONE
N° | CHECK LIST | DATA | TEAM | OPERATORE | FIRMA | NOTE
1 | Controllare il funzionamento dell' apparato filtraggio aria "CASTELLEX" |  | CBRN |  |  | 
2 | Controllare il funzionamento del sistema TVCC mediante ispezione visiva. |  | CIS |  |  | 
3 | Controllare il funzionamento dei sistemi di elettroserratura attivando il pulsante rosso "BLOCCO PORTELLONI POSTERIORI" |  | CIS |  |  | 
4 | Controllare il funzionamento del contatore del tempo attivandolo dal telecomando “controllo”. |  | CIS |  |  | 
5 | Controllare il funzionamento dell’orologio (controllo visivo). |  | CIS |  |  | 
6 | Controllare il funzionamento delle spine (USB, accendi sigari, schuko) collegando qualsiasi dispositivo elettr. |  | CIS |  |  | 
7 | Controllare il pulsante di allarme. |  | CIS |  |  | 
8 | Controllare il funzionamento dell’antenna telefonica satellitare collegando un dispositivo adeguato. |  | CIS |  |  | 
9 | Controllare la pressione e la validità dell’estintore. |  | CAMP SITE |  |  | 
10 | Controllare l' integrità del WC portatile e l' integrità del flacone per trattamento liquami. |  | CAMP SITE |  |  | 
11 | Controllare il corretto funzionamento del climatizzare e relativa pulizia filtro e verificare sostituzione pile telecomando. |  | CAMP SITE |  |  | 
12 | Pulizia pavimento e sedili e controllo collegamento dell’asta massa a terra. |  | CAMP SITE |  |  | 
13 | Controllare il funzionamento delle luci accendendo l’interruttore e verificare se sostituire neon. |  | CAMP SITE |  |  | 
14 | Controllo congruità e scadenza materiale "DOS acqua e RAZIONI K" |  | TG-S |  |  | 
15 | Controllare il funzionamento del gruppo elettrogeno e dell’UPS simulando la mancanza di corrente, seguendo particolari attenzioni per garantire la sicurezza sul lavoro. |  | ELETTR. FH/TG-S |  |  | 
16 | Controllo congruità e scadenza materiale "PRIMO SOCCORSO". |  | FH/ TG-S |  |  | 
CONTROLLI MANUTENTIVI:
MENSILMENTE VENGONO SVOLTI DEI CONTROLLI ATTI AD ACCERTARE L’ EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI ALLOCATI ALL’ INTERNO DEI PCU;
IL PERSONALE MANUTENTORE TRAMITE CHECK-LIST VERIFICA E AGGIORNA LO STATO DELLE MANUTENZIONI ORDINARIE;
IN CASO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SARA’ NECESSARIO RICHIEDERE PREVENTIVAMENTE UNA SAC DAL C.DO GENIO.

## Slide 18: PROTEZIONE DEI PCU
PRE-DETONATION LAYER
BUSSOLA PCU
HESCO-BASTION MIL 10
HESCO-BASTION MIL 3

## Slide 19: MISURE DI FP PRESENTI IN BASE
DOMANDE?